Российская Федерация

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

628400,  г. Сургут                                                                                      р/счет  40702810767170003359

пос. Финский, 6, 11                                                                                   Западно-Сибирский банк

Тел.: (3462) 96-68-67                                                                                ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень                                                                e – mail:   climatmaster@hotmail.com                                                        к/счет 30101810800000000651

ИНН/КПП 8602139325/860201001

## Тариф на услуги на 2016 г.

Прайс-лист по техническому обслуживанию кондиционеров

и сплит-систем

| № | Разовое техническое обслуживание сплит-систем настенного типа | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-системы мощностью до 3,5 кВт | 2000.00 |
| 2 | Сплит-системы мощностью от 3,5 до 5 кВт | 2200.00 |
| 3 | Сплит-системы мощностью от 5 до 10 кВт | 2600.00 |
| 4 | Сплит-системы мощностью свыше 10 кВт | 2800.00 |

| № | Разовое техническое обслуживание сплит-систем напольного, потолочного, кассетного типа | Стоимость руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сплит-системы мощностью до 5 кВт | 2500.00 |
| 2 | Сплит-системы мощностью от 5 до 10 кВт | 2800.00 |
| 3 | Сплит-системы мощностью свыше 10 кВт | 3200.00 |

Стоимость ТО кондиционеров канального типа, мульти-сплит систем и систем VRV (VRF) рассчитывается индивидуально.

Исполнитель работает по упрощенной системе налогообложения, цены указаны без учета НДС.

Работы, выполняемые в ходе сервисного (технического) обслуживания кондиционеров.

1.Внешний осмотр корпуса и узлов кондиционера на предмет выявления внешних признаков повреждений узлов и агрегатов.

2.Чистка входных жалюзей и воздушного фильтра внутреннего блока.

3.Проверка исправности системы электропитания.

4.Проверка работы кондиционера во всех режимах.

5.Проверка герметичности соединений холодильного контура (в доступных местах).

6.Проверка давления хладагента.

7.Чистка дренажной системы.

В стоимость обслуживания не входят альпинистские и высотные работы, в т. ч. услуги автовышки или других грузоподъемных машин.

На все тарифы действует гибкая система скидок до 30%.

Звоните (3462) 96-68-67!